## Sheet1
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ: |  |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NOME DO VENDEDOR (A):
ENDEREÇO:
CEP: |  |  | CIDADE: |  |  |  |  | ESTADO:
TELEFONE: | [5 empty] | E-MAIL:
Solicitamos que se possível a proposta seja elaborada em papel timbrado e/ou com carimbo de identificação da empresa, constado no mínimo CNPJ e Razão Social.
A proposta deve ser encaminhada a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, CNPJ 19.843.891/0001-76.
OBJETO: |  | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERIDAS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
LOTE ÚNICO
LOTE | ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
1 | 1 | 1 | UNID. | Controlador de temperatura: compatível com Câmara de conservação Indrel. |  |  |  |  | 0
1 | 2 | 1 | UNID. | Ventilador de evaporadora: compatível com Câmara de conservação Biotecno. |  |  |  |  | 0
1 | 3 | 4 | UNID. | Fluido refrigerante R134: compatível com Câmara de conservação Biotecno. |  |  |  |  | 0
1 | 4 | 1 | UNID. | Fonte de alimentação para controlador: compatível com Câmara de conservação Indrel. |  |  |  |  | 0
1 | 5 | 150 | UNID. | Braçadeira com velcro: compatível com Esfigmomanômetro Premium. |  |  |  |  | 0
1 | 6 | 40 | UNID. | Válvula de alívio: compatível com Esfigmomanômetro Premium. |  |  |  |  | 0
1 | 7 | 40 | UNID. | Pera insufladora: compatível com Esfigmomanômetro Premium. |  |  |  |  | 0
1 | 8 | 20 | UNID. | Diafragma: compatível com Estetoscópio Premium. |  |  |  |  | 0
1 | 9 | 2 | UNID. | Lâmpada Led: compatível com Foco Força médica. |  |  |  |  | 0
1 | 10 | 20 | UNID. | Oliva auricular: compatível com estetoscópio Premium. |  |  |  |  | 0
1 | 11 | 4 | UNID. | Cabo paciente: compatível com Eletrocardiógrafo MAC 400 GE. |  |  |  |  | 0
1 | 12 | 2 | UNID. | Cabo paciente: compatível com Eletrocardiógrafo Mortara. |  |  |  |  | 0
1 | 13 | 3 | UNID. | Bateria 9v: compatível com detector fetal Medpej. |  |  |  |  | 0
1 | 14 | 7 | UNID. | Transdutor: compatível com detector fetal Medpej. |  |  |  |  | 0
1 | 15 | 9 | UNID. | Cabo transdutor: compatível com detector fetal Medpej. |  |  |  |  | 0
1 | 16 | 6 | UNID. | Compressor de refrigeração: compatível com Câmara de conservação Indrel. |  |  |  |  | 0
1 | 17 | 2 | UNID. | Chave tátil: compatível com Câmara de conservação Indrel. |  |  |  |  | 0
1 | 18 | 1 | UNID. | Bateria de memória: compatível com Câmara de conservação bunker. |  |  |  |  | 0
1 | 19 | 1 | UNID. | Potenciômetro: compatível com detector fetal Med mega. |  |  |  |  | 0
1 | 20 | 4 | UNID. | Lâmpada Led: compatível com otoscópio TK. |  |  |  |  | 0
1 | 21 | 7 | UNID. | Fonte 12v: compatível com balança infantil Welmy. |  |  |  |  | 0
1 | 22 | 2 | UNID. | Bateria 2200 Mah: compatível com desfibrilador DEA Cmos Drake. |  |  |  |  | 0
1 | 23 | 2 | UNID. | Chave tátil: compatível com detector fetal Medpej. |  |  |  |  | 0
1 | 24 | 1 | UNID. | Elemento filtrante resina mista: compátivel com Deionizador. |  |  |  |  | 0
1 | 25 | 2 | UNID. | Resistência 220v: compatível com seladora R baião. |  |  |  |  | 0
1 | 26 | 2 | UNID. | Bobina de impressão: compatível com eletrocardiógrafo Bionet. |  |  |  |  | 0
1 | 27 | 4 | UNID. | Eletrodo para DEA: compatível com Cmos Dracke. |  |  |  |  | 0
1 | 28 | 1 | UNID. | Cabo manga: compatível com lasermed Carci. |  |  |  |  | 0
1 | 29 | 4 | UNID. | Válvula 811 A: compatível com ondas curtas Ibramed. |  |  |  |  | 0
1 | 30 | 1 | UNID. | Chave on off: compatível com foco Força médica. |  |  |  |  | 0
1 | 31 | 1 | UNID. | Tampa de reservatório: compatível com aspirador Nevoni. |  |  |  |  | 0
1 | 32 | 4 | UNID. | Bateria 12 V: compatível com guincho de fisioterapia. |  |  |  |  | 0
1 | 33 | 1 | UNID. | Bateria 12 V: compatível com câmara de conservação Indrel. |  |  |  |  | 0
1 | 34 | 2 | UNID. | Resistência 1200 w: compatível com autoclave Digitale. |  |  |  |  | 0
1 | 35 | 4 | UNID. | Conjunto de 10 baterias: compatível com DEA Zoll AED+plus. |  |  |  |  | 0
1 | 36 | 4 | UNID. | Cabo manga: compatível com ultrassom Sonopulse Ibramed. |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL: | [8 empty] | 0
O PREÇO COTADO ATENDE TODAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM ESTE MODELO), BEM COMO CONTEMPLA TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS REFERENTES AO OBJETO LICITADO.
[5 empty] | , |  | / |  | / | 2026
LOCAL E DATA
CARIMBO E ASSINATURA