## Sheet1
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ: |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NOME DO VENDEDOR (A):
ENDEREÇO:
CEP: |  |  | CIDADE: |  |  |  |  | ESTADO:
TELEFONE: |  |  |  |  | E-MAIL:
Solicitamos que se possível a proposta seja elaborada em papel timbrado e/ou com carimbo de identificação da empresa, constado no mínimo CNPJ e Razão Social.
A proposta deve ser encaminhada a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, CNPJ 19.843.891/0001-76.
OBJETO: |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE DA ENSEADA
LOTE 1
ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO |  |  | MARCA/MODELO | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
1 | 50 | UND | MÁSCARA DE MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO AR COMPRIMIDO TAMANHO INFANTIL; DESCARTÁVEL; COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO 3/4; COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 1,2M . MATERIAIS: COPO DE POLIPROPILENO, TUBO DE PVC FLEXIVEL, MÁSCARA DE PVC MACIA | [5 empty] | 0
2 | 60 | UND | MÁSCARA DE MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO AR COMPRIMIDO TAMANHO ADULTO; DESCARTÁVEL; COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO 3/4 ; COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 1,2M . MATERIAIS: COPO DE POLIPROPILENO, TUBO DE PVC FLEXIVEL, MÁSCARA DE PVC MACIA | [5 empty] | 0
3 | 1 | UND | OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO ADULTO MEDIDOR COM LEDCOLORIDO E AJUSTÁVEL ALIMENTAÇÃO A PILHA FAIXA SPO2 70 A 99% FAIXA BPM 30 A 240 BPM PRECISÃO SPO2 +- 2% PRECISÃO BPM +- 1BPM DIMENSÕES 6,2X3,2X3,3 CM | [5 empty] | 0
4 | 2 | UND | OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: OXIMETRO DE DEDO; APRESENTANDO MEDICAO DO NIVEL DE SATURACAO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA; COM ESCALA DE SAO2 DE SPO2 VARIACAO DE TELA 0-100%, FC 0-250 BPM, SP02 FAIXA MEDICAO 70-100%, FC FAIXA MEDICAO 30-250 BPM; COM RESOLUÇÃO DE SP01%, FREQUENCIA CARDIACA1 BPM; COM TOLERANCIA DE SPO2 PRECISAO 70-100% - ± 2% / 0-69% - NAO DEFINIDO, FC PRECISAO 30-99BPM:± 2BPM/100-250BPM,:± 2%; COM SENSORES DE TRANSMISSAO DE LUZ ATRAVES DA HEMOGLOBINA EMISSOR DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V, AUTONOMIA DE APROX. 18 HORAS ( USO CONTINUO); CONDICOES DE OPERACAO 5°C 40° C, 15- 93% UMIDADE,SEM CONDENSACAO; DIMENSÕES DIMENSOES APROXIMADAS 50 X 30 X 25 MM (C X L X A; INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL LOTE 1 | [8 empty] | 0
LOTE 2
ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO |  |  | MARCA/MODELO | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
1 | 9 | UND | ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTATIL - PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO.SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES. USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO. VOLTAGEM: 127/220V~FREQUÊNCIA: 60 HZ POTÊNCIA: 160VA, RUÍDO: 61,5 DBA VÁCUO MÁX: 600 MHG, VAZÃO: 20 L/MIN (FLUXO LIVRE), CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML, COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,2 M, DIMENSÕES: EMBALAGEM (AXLXP)(CM): 20,5X30,3X13,7 PESO TOTAL:2,5KG | [5 empty] | 0
2 | 4 | UND | BALANÇA DIGITAL PESAGEM P/ADULTOS COM REGUA CAP. 200 KILOS, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. | [5 empty] | 0
3 | 5 | UND | BALANÇA DIGITAL INFANTIL CAPACIDADE PARA 15 KG, DIVISÕES DE 5 G, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, CONCHA ANATOMICA 540X 290 MM ACOLCHOADA, CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V, DISPLAY COM 5 DIGITOS, FUNÇÃO TECLA TARA | [5 empty] | 0
4 | 3 | UND | BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL CAPACIDADE 150 KG. MATERIAL: VIDRO | [5 empty] | 0
5 | 2 | UND | DETECTOR FETAL PORTATIL COM REGULAGEM DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO POR 2 BATERIAS 9 V, FREQUENCIA DE 2,2 MHZ, FONE DE OUVIDO PESO MAX 500 G ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, LED INDICADOR DE BATERIA FRACA | [5 empty] | 0
6 | 2 | UND | DETECTOR FETAL DE MESA 220 V, AUSCULTA CARDIO- FETAL A PARTIR DE 10ª SEMANA, ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA, REGULAGEM MICROPROCESSADA, LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME, REGULAGEM DE TONALIDADE DE TECLA DE MEMBRANA, FREQUENCIA 2 MHZ, CICLAGEM DE 6000 A 60.00, SAIDA DE FONE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERENCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO, AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA- SOM, SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL. | [5 empty] | 0
7 | 1 | UND | RABO QUENTE ELÉTRICO: FERVEDOR ELETRICO; MERGULHAO (TIPO RABO QUENTE); COM POTENCIA MINIMA DE 1200W; PARA AQUECIMENTO DE PARA AQUECIMENTO DE LIQUIDOS POR IMERSAO; COM CORPO DE ALUMINIO, CABO DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA NO BALCAO; TENSAO DE ALIMENTACAO 220V; | [5 empty] | 0
8 | 2 | UND | LANTERNA CLÍNICA, ILUMINAÇÃO LED DE 2,2 V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA, BOTÃO LIGA E DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA. | [5 empty] | 0
9 | 1 | UND | SELADORA DE PEDAL, GRAU CIRÚRGICO, BARRA TAMANHO MÍNIMO 25 CM 220V OU BIVOLT | [5 empty] | 0
10 | 1 | UND | ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. | [5 empty] | 0
11 | 3 | UND | ESFIGNOMANÔMETRO OBESO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. | [5 empty] | 0
12 | 4 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE -TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. CIRCUNFERÊNCIA DE 16 A 20 DA BRACADEIRA | [5 empty] | 0
13 | 3 | UND | ESTETOSCÓPIO INFANTIL - COM OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXÍVEL NACURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR SIMPLES, PEDIÁTRICO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLÁSTICOS NA COR PRETA. | [5 empty] | 0
14 | 2 | UND | ESTETOSCÓPIO ADULTO - COM OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR SIMPLES, ADULTO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLÁSTICOS NA COR PRETA. | [5 empty] | 0
15 | 1 | UND | ESTETOSCÓPIO DUPLO, ÂNGULO EM METAL CROMADO, AUSCULTADOR EM AÇO INOX COM ANEL ISOLANTE ANTI FRIO | [5 empty] | 0
16 | 2 | UND | CAIXA TÉRMICA 12L - COM TAMPA QUE TENHA SISTEMA DE TRAVAMENTO CONFIÁVEL E ALÇA RÍGIDA REFORÇADA, DEVE CONTER ISOLANTE DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, TERMÔMETRO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA ACOPLADO NA PARTE EXTERNA; PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO; FEITA COM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL, ASSÉPTICO E FÁCIL DE SER LAVADO; O MATERIAL DEVE ATENDER AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO INMETRO E DEVE CONTER CERTIFICAÇÃO DO TERMÔMETRO EM PLENA VALIDADE | [5 empty] | 0
17 | 19 | UND | CAIXA TÉRMICA 5L - COM TAMPA QUE TENHA SISTEMA DE TRAVAMENTO CONFIÁVEL E ALÇA RÍGIDA REFORÇADA, DEVE CONTER ISOLANTE DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, TERMÔMETRO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA ACOPLADO NA PARTE EXTERNA; PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO; FEITA COM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL, ASSÉPTICO E FÁCIL DE SER LAVADO; O MATERIAL DEVE ATENDER AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO INMETRO E DEVE CONTER CERTIFICAÇÃO DO TERMÔMETRO EM PLENA VALIDADE | [5 empty] | 0
18 | 1 | UND | FOCO CLÍNICO AUXILIAR, LUZ LED, HASTE FLEXÍVEL, REGULAGEM DE ALTURA, PÉS COM RODÍZIO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 220V OU BIVOLT. | [5 empty] | 0
19 | 1 | UND | AUTOCLAVE COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE NORMA ISO 13485 BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V UTILIZÁVEL EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 A 254V. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. CAP 21 LTS. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. BANDEJA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA COM CHAVE E TRAVA DE PORTTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS, SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE, 2 ANOS DE GARANTIA, REGITRO NA ANVISA, CONSUMO DE ENERGIA 485 W/H, POTÊNCIA 1.600W, FREQUÊNCIA 50/60HZ, DIMENSÕES: 38X38X55 CM (L X A X P)/CÂMARA: 25X43 CM (D X P). OBS: MEDIDAS E CAPACIDADES APROXIMADAS | [5 empty] | 0
20 | 3 | UND | ADIPÔMETRO CLÍNICO PROFISSIONAL - FEITO EM PLÁSTICO ABS, ANALÓGICO, CAPACIDADE DE ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 5,5 CM; ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO | [5 empty] | 0
21 | 3 | UND | DINAMÔMETRO DIGITAL MANUAL - COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO PARA FORÇA DE APERTO DE NO MÍNIMO 0,1 KG; CARREGÁVEL POR PILHAS AAA; COM DISPLAY LCD OU EQUIVALENTE; COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 PERFIS DE PACIENTES. | [5 empty] | 0
22 | 1 | UND | ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL – COM NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE REGULAGEM; COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 120KG; COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM PUNHOS EMBORRACHADOS ERGONÔMICOS. | [5 empty] | 0
23 | 1 | UND | ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL – COM NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE REGULAGEM; COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 120KG; COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM PUNHOS EMBORRACHADOS ERGONÔMICOS; COM RODAS NA PARTE FRONTAL | [5 empty] | 0
24 | 1 | KIT | KIT EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA (TENS/FES) PORTÁTIL - DISPLAY DIGITAL; AJUSTE DE INTENSIDADE, FREQUÊNCIA E TEMPO DE APLICAÇÃO; MÚLTIPLOS CANAIS DE SAÍDA; PROGRAMAS PRÉ-CONFIGURADOS; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU FONTE BIVOLT; INDICADO PARA REABILITAÇÃO E ALÍVIO DA DOR; ACOMPANHADO DE CABOS, ELETRODOS REUTILIZÁVEIS E MANUAL. | [5 empty] | 0
25 | 5 | UND | MANTA LED, COM DUAS FAIXAS ESTREITAS E PASSADORES PARA FIXAÇÃO À REGIÃO DO CORPO; TAMANHO 15X25CM; CONTENDO 264 DIIODOS DE LED, SENDO 132 650NM (VERMELHO) E 132 850NM (INFRAVERMELHO), DISPOSTOS INTERCALADAMENTE E COM ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DURANTE A TERAPIA; COM POTÊNCIA MEDIA DE 8MW POR LAMPADA. TEMPO DE PROGRAMA COM "TIMER" DE 10 MINUTOS; BIVOLT AUTOMÁTICO; ACOMPANHA CASE, GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | [5 empty] | 0
26 | 1 | UND | KIT LASER TERAPÊUTICO SEM FIO –PARA BIOESTIMULAÇÃO; EMISSOR DE LUZ DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 660NM (VERMELHO) E 810NM (INFRAVERMELHO); 220V; BATERIA DE NO MÍNIMO 2 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO; COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO GRANDE E PEQUENO; COM 03 (TRÊS) ESPAÇADORES. | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL LOTE 2 | [8 empty] | 0
O PREÇO COTADO ATENDE TODAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM ESTE MODELO), BEM COMO CONTEMPLA TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS REFERENTES AO OBJETO LICITADO.
|  |  |  | , |  |  | / |  | / | 2026
LOCAL E DATA
CARIMBO E ASSINATURA